Administracja Osiedla WSM Żoliborz II

WARUNKI WYDANIA ZGODY NA MONTAŻ KLIMATYZATORA

§ 1.

- Pozwolenie na montaż klimatyzatora może być wydane użytkownikowi lokalu.

- Użytkownikami lokalu w skrócie użytkownikami są:

    - członkowie spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokali mieszkalnych,

    - członkowie spółdzielni, którym przysługuje prawo do odrębnej własności do lokali mieszkalnych,

    - właściciele lokali mieszkalnych nie będący członkami spółdzielni oraz osoby nie będące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,

    - najemcy lokali mieszkalnych, którzy mają zawarte umowy najmu ze spółdzielnią.

§ 2.

Pozwolenie na montaż klimatyzatora może być wydawane wyłącznie na pisemny wniosek skierowany przez zainteresowanego użytkownika do Administracji Osiedla Żoliborz II wg otrzymanego wzoru.

§ 3.

- Dopuszczalny jest montaż klimatyzatora wyłącznie w następujących lokalizacjach:

  - Jednostki zewnętrzne klimatyzatorów można montować jedynie w obszarze  loggii lub balkonu,

  - W przypadku lokali nie posiadających loggii lub balkonów, możliwe jest tylko zastosowanie klimatyzatora przenośnego z możliwością wyrzutu powietrza na zewnątrz,

  - Dopuszcza się uzgodnienie innej lokalizacji na poziomie parteru.

- Niedopuszczalny jest montaż jednostki zewnętrznej klimatyzatora:

  - na ścianach zewnętrznych budynków,

  - na dachach budynków.

  - na korytarzach i klatkach schodowych

§ 4.

Pozwolenie na montaż uzależnione jest od spełnienia niżej określonych warunków montażu:

- Urządzenie powinno być zamontowane na specjalnych podporach tłumiących drgania i przenoszących obciążenia użytkowe urządzenia,

- Przejścia przez ściany powinny być wykonane w sposób nie naruszający elementów konstrukcyjnych budynku (nadproża) i posiadać izolację przeciwwilgociową i termiczną,

- Odprowadzenie skroplin może być wykonane wyłącznie w obrębie mieszkania do pojemnika na skropliny, który musiałby być systematycznie opróżniany,

- Niedopuszczalne jest odprowadzanie skroplin na zewnątrz,

- Zabrania się chowania w ściany zewnętrzne budynku lub pod warstwę ocieplenia instalacji rozprowadzającej,

- Montaż przewodów i urządzeń klimatyzacji powinien być wykonany starannie, estetycznie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,  jako rozwiązanie docelowe (nie dopuszcza się stosowania rozwiązań tymczasowych i prowizorycznych),

- Montaż urządzenia i przewodów powinny być zgodne z właściwymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa,

- Zasilanie elektryczne należy podłączyć do instalacji w mieszkaniu biorąc pod uwagę moc elektryczną klimatyzatora i zabezpieczenia w tablicy bezpiecznikowej lokalowej. W przypadku przeciążania instalacji elektrycznej należy uwzględnić konieczność wystąpienia do Zakładu Energetycznego z wnioskiem o zwiększenie mocy zamówionej. Koszty po stronie użytkownika.

- Montażu klimatyzatora powinna dokonać firma specjalistyczna zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami montażu tego typu urządzeń oraz Dokumentacją Techniczno – Rozruchową danego urządzenia,

- Dopuszcza się jedynie stosowanie klimatyzatorów z odpowiednimi aprobatami, atestami i dopuszczeniami do stosowania w budownictwie,

- Klimatyzator musi spełniać warunki „Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku”, które stanowią, że poziom hałasu emitowany przez urządzenia nie może przekraczać 55 dB w ciągu dnia oraz 45 dB w ciągu nocy,

- Po zakończeniu prac użytkownik ma obowiązek zgłoszenia zakończenia montażu klimatyzatora.

- Na żądanie Administracji użytkownik obowiązany jest do okazania następujących dokumentów z odbioru pomontażowego klimatyzatora:

-odpowiednie świadectwa wyrobu, aprobaty, atesty i dopuszczenia do stosowania w

budownictwie

- protokół prób szczelności rurociągów łączących jednostki

- protokół z badań stanu izolacji przewodów elektrycznych i pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

§ 5.

Administracji Osiedla WSM Żoliborz II cofnie pozwolenie na montaż klimatyzatora lub nakaże jego demontaż w przypadkach, gdy:

- Klimatyzator został zamontowany bez zgody Administracji Osiedla

- Zamontowany klimatyzator w terminie do 7 dni od daty montażu nie został zgłoszony do odbioru wraz ze stosownymi dokumentami,

- Zamontowany klimatyzator i sposób jego montażu nie spełniają określonych warunków technicznych,

- Jednostka zewnętrzna będzie przekraczała dopuszczalny poziom hałasu.

- Na instalację jednostki zewnętrznej klimatyzatora nie wyrazi zgody Urząd Dzielnicy lub Konserwator Zabytków, w szczególności w obrębie Żoliborza Historycznego.

§ 6.

Wszelkiego rodzaju szkody wynikłe z pracy, awarii oraz sposobu montażu klimatyzatora obciążają bezpośrednio użytkownika i zarazem zobowiązują do natychmiastowego ich usunięcia a w uzasadnionych przypadkach do demontażu klimatyzatora.

§ 7.

- Ubiegający się użytkownik o pozwolenie na montaż klimatyzatora:

  - przejmuje pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich związaną z odpowiednim zamocowaniem i użytkowaniem klimatyzatora,

  - przejmuje pełną odpowiedzialność cywilną wobec Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wobec powstałych uszkodzeń mienia w trakcie użytkowania zamontowanego klimatyzatora, w tym uszkodzeń lub zabrudzeń elewacji budynku, okien i balustrad innych lokali w budynku,

  - zobowiązuje się do prowadzenia na własny koszt bieżącej konserwacji zamontowanego klimatyzatora oraz konstrukcji mocującej oraz dbania o zachowanie estetycznego wyglądu całości zamontowanych urządzeń,

  - zobowiązuje się na każde wezwanie Administracji Osiedla Żoliborz II do umożliwienia jej upoważnionym pracownikom przeprowadzenia kontroli sposobu montażu i warunków eksploatacji klimatyzatora,

- Na każde pisemne wezwanie Administracji Osiedla Żoliborz II, związane z koniecznością wykonania robót remontowych na elewacji budynku (np. ocieplenie ścian zewnętrznych budynku), użytkownik zobowiązany jest do demontażu klimatyzatora wraz z konstrukcją mocującą we własnym zakresie. W przypadku nie wykonania tego obowiązku przez użytkownika obciążają go koszty demontażu klimatyzatora wykonanego przez inne osoby prawne lub fizyczne na zlecenie Administracji Osiedla Żoliborz II albo przez służby techniczne Spółdzielni.

- W przypadku nie wywiązywania się z ustaleń, o których mowa w pkt. 1.3. Administracja Osiedla Żoliborz II może nakazać w trybie pilnym demontaż klimatyzatora.

Akceptuję

Data i podpis  użytkownika ……………………………………….

WNIOSEK

### o zgodę na montaż klimatyzatora

Warszawa, dnia ..........................................

..........................................................................

imię i nazwisko

..........................................................................

adres

...........................................................................

............................................................................

rodzaj tytułu prawnego do zajmowanego lokalu

...........................................................................

nr telefon kontaktowy / e-mail

# WNIOSEK

Zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na montaż klimatyzatora z jednostką zewnętrzną o następujących parametrach:

- Firma, model i typ urządzenia: …………………………………………………………………………………………………Ilość: … szt.

- Wymiary i waga jednostki zewnętrznej:

3.1. szerokość …………[mm];	głębokość ……….  .[mm]; wysokość …………[mm]

3.2. waga ………………[kg]

- Moc elektryczna…………… [kW], 		Zasilanie elektryczne  ……………… [V]

- Poziom ciśnienia akustycznego (hałasu) jednostki zewnętrznej ………………….. [dB]

- Lokalizacja montażu jednostki zewnętrznej ( szkic ) zawierający:

  - Usytuowanie urządzenia i sposób mocowania

  - Miejsce odprowadzenia skroplin

  - Miejsce przejścia przewodów przez elewację / strop / ścianę

Załącznik:

1. WARUNKI WYDANIA ZGODY NA MONTAŻ KLIMATYZATORA (podpisane)

………………………

czytelny podpis użytkownika

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

…………………………..

Administracja Osiedla Żoliborz II